## 封面
工 程 结 算 书
| 工程名称： | 江门700MHz频段共建共享五期工程无线主设备项目——子项4：常规项目
| 建设单位： | 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司
| 项目编号： | B25302110AA0014
| 施工单位： | 武汉虹信技术服务有限责任公司
| 编制单位： | 武汉虹信技术服务有限责任公司
| 编 制 人： | 陈志仁
| 工程造价（不含税）： | 99351.9027
| 编制日期： | 2025-06-10

## 工作量总表
工作量总表
项目名称：江门700MHz频段共建共享五期工程无线主设备项目——子项4：常规项目
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司
0 | [23 empty] | 表格编号：WXSB-01
序号 | 区域 | 基站名称 | 无线工日 | 室外项目安装 | 主要材料费 | 人工费 | 仪表使用费 | 直接工程费 | 措施费 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 企业管理费 | 规费 | 其他费（系统录入费、标签制作费、二次运输费等） | 安全生产费 | 调遣费 | 建筑安装工程费(不含税） | 建筑安装工程费（安全生产费）(不含税） | 施工费（不含税）（降点后） | 小计降点前（不含税） | 小计降点前（含税） | 结算价（降点后不含税金额） | 税金 | 结算价（降点后含税金额）
1 | 鹤山 | CBN-江门鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）U-Z5H | 49.403 |  | 200 | 5631.942 | 536.4 | 6368.342 | 2739.1383 | 9107.4803 | 3440.5534 | 1126.3884 | 1543.1521 | 1897.4013 | 300 | 262.8696 | 1410 | 13674.4221 | 13143.4776 | 1968.0935 | 14237.2916 | 15518.6479 | 4628.36 | 416.5524 | 5044.9124 | JMHSWX25052615025R
2 | 鹤山 | CBN-江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5H | 48.906 |  | 200 | 5575.284 | 536.4 | 6311.684 | 1315.767 | 7627.451 | 3405.941 | 1115.0568 | 1527.6278 | 1878.3132 | 300 | 260.541 | 0 | 12148.4488 | 13027.0511 | 1711.9231 | 12708.9898 | 13852.7989 | 4350.78 | 391.5702 | 4742.3502 | JMHSWX25052615022R
3 | 鹤山 | CBN-江门鹤山市鹤城二（江门鹤山创美）U-Z5H | 47.517 |  | 200 | 5416.938 | 536.4 | 6153.338 | 1278.3974 | 7431.7354 | 3309.2074 | 1083.3876 | 1484.241 | 1824.9664 | 300 | 254.0333 | 0 | 11824.3304 | 12701.6659 | 1665.8919 | 12378.3637 | 13492.4164 | 4244.89 | 382.0401 | 4626.9301 | JMHSWX25052615021R
4 | 鹤山 | CBN-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H | 47.361 |  | 200 | 5399.154 | 536.4 | 6135.554 | 1274.2003 | 7409.7543 | 3298.3432 | 1079.8308 | 1479.3682 | 1818.975 | 300 | 253.3024 | 0 | 11787.9283 | 12665.1216 | 1660.7221 | 12341.2308 | 13451.9415 | 4233 | 380.97 | 4613.97 | JMHSWX25051308476R
5 | 鹤山 | CBN-江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-Z5H | 59.937 |  | 200 | 6832.818 | 536.4 | 7569.218 | 1612.545 | 9181.763 | 4174.1685 | 1366.5636 | 1872.1921 | 2301.9764 | 1100 | 312.2232 | 0 | 14722.4952 | 15611.1577 | 2077.4882 | 16134.7183 | 17586.843 | 5991.69 | 539.2521 | 6530.9421 | JMPJWX25051308301R
6 | 鹤山 | CBN-江门鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换））U-Z5H | 75.173 |  | 200 | 8569.722 | 536.4 | 9306.122 | 2022.4544 | 11328.5764 | 5235.2432 | 1713.9444 | 2348.1038 | 2887.1393 | 1100 | 383.6064 | 0 | 18277.764 | 19180.3217 | 2582.4062 | 19761.3704 | 21539.8937 | 7153.15 | 643.7835 | 7796.9335 | JMHSWX25041800897R
7 | 鹤山 | CBN-江门礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））U-Z5H | 75.057 |  | 200 | 8556.498 | 536.4 | 9292.898 | 2019.3335 | 11312.2315 | 5227.1646 | 1711.2996 | 2344.4805 | 2882.6842 | 1100 | 383.063 | 0 | 18250.6958 | 19153.1477 | 2578.562 | 19733.7587 | 21509.797 | 7144.31 | 642.9879 | 7787.2979 | JMJHWX25041800899R
8 | 鹤山 | CBN-江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H | 74.133 |  | 224.48 | 8451.162 | 536.4 | 9212.042 | 1994.4742 | 11206.5162 | 5162.8149 | 1690.2324 | 2315.6184 | 2847.1965 | 1100 | 379.2235 | 0 | 18059.5635 | 18961.1728 | 2547.9408 | 19538.787 | 21297.2778 | 7098.84 | 638.8956 | 7737.7356 | JMJHWX24122521503R
9 | 鹤山 | CBN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H | 80.999 |  | 200 | 9233.886 | 536.4 | 9970.286 | 2179.1971 | 12149.4831 | 5640.981 | 1846.7772 | 2530.0848 | 3110.8962 | 1100 | 410.9022 | 0 | 19637.2413 | 20545.1123 | 2775.4787 | 21148.1435 | 23051.4764 | 7597.28 | 683.7552 | 8281.0352 | JMJHWX24122845347R
10 | 鹤山 | CBN-江门鹤山大朗（江门鹤山址山昆中石北）U-Z5H | 42.4455 |  | 224.48 | 4838.787 | 536.4 | 5599.667 | 1141.9537 | 6741.6207 | 2956.015 | 967.7574 | 1325.8276 | 1630.1873 | 300 | 230.7621 | 0 | 10665.3931 | 11538.1034 | 1497.8234 | 11196.1552 | 12203.8091 | 3883.25 | 349.4925 | 4232.7425 | JMHSWX25071541474R
11 | 鹤山 | CBN-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5H | 51.601 |  | 448.48 | 5882.514 | 536.4 | 6867.394 | 1388.2733 | 8255.6673 | 3593.6278 | 1176.5028 | 1611.8088 | 1981.819 | 1100 | 278.1372 | 0 | 13025.7979 | 13906.858 | 1801.2348 | 14403.9351 | 15700.2892 | 5609.67 | 504.8703 | 6114.5403 | JMPJWX25081257109R | 配套工作量小，放主设备结算
12 | 鹤山 | CBN-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5H | 88.689 |  | 200 | 10110.546 | 536.4 | 10846.946 | 2386.0889 | 13233.0349 | 6176.5326 | 2022.1092 | 2770.2896 | 3406.2429 | 1100 | 446.9312 | 0 | 21431.6766 | 22346.561 | 3030.3237 | 22978.6078 | 25046.6825 | 8183.5 | 736.515 | 8920.015 | JMPJWX25090573549R
13 | 鹤山 | CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H | 28.702 |  | 200 | 3272.028 | 536.4 | 4008.428 | 772.1986 | 4780.6266 | 1998.8819 | 654.4056 | 896.5357 | 1102.3462 | 300 | 165.8818 | 0 | 7433.9141 | 8294.0903 | 1042.3665 | 7899.7959 | 8610.7776 | 2810.59 | 252.9531 | 3063.5431 | JMPJWX25090573548R
14 | 鹤山 | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H | 78.6265 |  | 200 | 8963.421 | 536.4 | 9699.821 | 2115.3674 | 11815.1884 | 5475.7539 | 1792.6842 | 2455.9774 | 3019.7765 | 1100 | 399.7867 | 0 | 19083.6264 | 19989.3338 | 2696.8545 | 20583.4131 | 22435.9203 | 7416.42 | 667.4778 | 8083.8978 | JMHSWX25090473480R
15 | 鹤山 | CBN-江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U-Z5H | 91.0465 |  | 224.48 | 10379.301 | 536.4 | 11140.181 | 2449.515 | 13589.696 | 6340.715 | 2075.8602 | 2843.9285 | 3496.7865 | 1525 | 458.4661 | 0 | 22006.2712 | 22923.3056 | 3108.4508 | 23989.7373 | 26148.8137 | 8813.18 | 793.1862 | 9606.3662 | JMHSWX25090473477R
16 | 鹤山 | CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H | 54.5695 |  | 200 | 6220.923 | 536.4 | 6957.323 | 1468.1378 | 8425.4608 | 3800.3619 | 1244.1846 | 1704.5329 | 2095.829 | 300 | 287.0755 | 0 | 13470.0073 | 14353.7747 | 1899.6103 | 14057.0828 | 15322.2202 | 4782.51 | 430.4259 | 5212.9359 | JMJHWX25092982719R
17 | 鹤山 | CBN-江门鹤山新民（江门鹤山共和新联油漆）U-Z5H | 57.232 |  | 200 | 6524.448 | 536.4 | 7260.848 | 1539.7697 | 8800.6177 | 3985.7853 | 1304.8896 | 1787.6988 | 2198.0865 | 725 | 299.5498 | 0 | 14091.2926 | 14977.4882 | 1987.845 | 15115.8424 | 16476.2682 | 5410.48 | 486.9432 | 5897.4232 | JMHSWX25102086683R
18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131809R
19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131810R
20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131771R
21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131832R
22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131835R
23 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131836R
24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131838R
25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131840R
26 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131861R
27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131862R
28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131863R
29 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131870R
30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131875R
31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131874R
32 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131763R
33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131777R
34 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131796R
35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131804R
36 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131811R
37 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131842R
38 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131847R
39 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131864R
40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131754R
41 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131808R
42 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131812R
43 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131755R
44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131764R
45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131772R
46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131774R
47 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131775R
48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131778R
49 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131794R
50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131797R
51 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131799R
52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131807R
53 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131831R
54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131834R
55 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131837R
56 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131841R
57 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131843R
58 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131844R
59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131845R
60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131849R
61 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131850R
62 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131858R
63 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131860R
64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131865R
65 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24070131866R
66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24102890979R
67 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24102890998R
68 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24102890994R
69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24110192742R
70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24102890976R
71 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24102890980R
72 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24102890995R
73 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24110192741R
74 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24121211489R
75 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24121211491R
76 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24121211492R
77 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24121211493R
78 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24121211494R
79 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24121211495R
80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963443R
81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122964167R
82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963553R
83 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963434R
84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963599R
85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963557R
86 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963588R
87 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963433R
88 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMJMWX24122963551R
|  |  | 1051.398 | 0 | 3721.92 | 119859.372 | 9118.8 | 132700.092 | 29696.8118 | 162396.9038 | 73222.0904 | 23971.8744 | 32841.4679 | 40380.6224 | 13150 | 5466.3549 | 1410 | 259590.8685 | 273317.7435 | 36633.0154 | 278207.2234 | 303245.8735 | 99351.9 | 8941.671 | 108293.571 | 99351.91
108293.571
施工单位： | [5 empty] | 监理单位： | [9 empty] | 建设单位：
安全生产费
|  | 文明施工费 | 1.1% |  | 1.1% |  | 27.4%
|  | 工地器材搬运费 | 1.1% |  | 1.1% |  | 20%
|  | 工程干扰费 | 3.2% |  | 4%
|  | 工程点交、场地清理费 | 2.5% |  | 2.5%
|  | 临时设施费 | 3.8% |  | 3.8%
|  | 工程车辆使用费 | 5% |  | 5%
|  | 夜间施工增加费 | 2.1% |  | 2.1%
|  | 冬雨季施工增加费 | 2.5% |  | 2.5%
|  | 生产工用具使用费 | 0.8% |  | 0.8%
|  | 已完工程及设备保护费 | 1.5% |  | 1.5%
|  |  | 23.6% |  | 24.4%

## 表1
工程结算总表（表一）
项目名称：江门700MHz频段共建共享五期工程无线主设备项目——子项4：常规项目
[5 empty] | 建设单位：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 |  |  | 表格编号：TSW1 | 第1页
序号 | 表格编号 | 单项工程名称 | 工程费（降点部分） | 规费(不降点) | 零小工程包干费(不降点) | 安全生产费(不降点) | 其他费用(不降点) | 总 价 值（不含税）
[8 empty] | 人民币（元） | 其中外币（）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ
1 |  | 建筑安装工程费 | 215488.3261 | 40380.6224 | 3721.92 | 5466.3549 | 13150 | 278207.2234
|  | 中标折扣系数17% | 36633.0154 | 40380.6224 | 3721.92 | 5466.3549 | 13150 | 99351.9027
施工单位： 负责人： 日期： |  |  | 监理单位： 负责人： 日期： |  |  | 建设单位： 负责人： 日期：
0.0027377

## 表2
建 筑 安 装 工 程 费 用 结 算（表 二）
项目名称：江门700MHz频段共建共享五期工程无线主设备项目——子项4：常规项目
0
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 | [6 empty] | 表格编号：TSW2
序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 金额（元） | 序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 金额（元）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
| 建筑安装工程费 | 一+二+三+四 | 259590.8685 | 8 | 夜间施工增加费 | 人工费×2.1% | 2517.0468
| 建筑安装工程费（不含税） | 一+二+三 | 259590.8685 | 9 | 冬雨季施工增加费 | 人工费（室外）×2.5% | 2996.4843
一 | 直接费 | 直接工程费+措施费 | 162396.9038 | 10 | 生产工用具使用费 | 人工费×0.8% | 958.875
(1) | 直接工程费 | 1至4之和 | 132700.092 | 11 | 施工用水电蒸汽费 | 不计取
1 | 人工费 | 技工费+普工费 | 119859.372 | 12 | 特殊地区施工增加费 | 不计取
(1) | 技工费 | 技工总工日×114元/工日 | 119859.372 | 13 | 已完工程及设备保护费 | 人工费×1.5% | 1797.8906
(2) | 普工费 | 普工总工日×61元/工日 |  | 14 | 运土费 | 不计取
2 | 材料费 | (1)+(2) | 3721.92 | 15 | 施工队伍调遗费 | 2×[单程调遗费定额×调遗人数]按451定额计取 | 1410
(1) | 主要材料费 | 国内主材费 | 3721.92 | 16 | 大型施工机械调遗费 | 不计取
(2) | 辅助材料费 | 不计取 |  | 二 | 间接费 | 规费+企业管理费 | 73222.0904
3 | 机械使用费 | 按实际计列 |  | （一） | 规费 | 1至4之和 | 40380.6224
4 | 仪表使用费 | 表三丙-总计 | 9118.8 | 1 | 工程排污费 | 按实际计列
(二） | 措施费 | 1至16之和 | 29696.8118 | 2 | 社会保障费 | 人工费×28.5% | 34159.921
1 | 环境保护费 | 不计取 |  | 3 | 住房公积金 | 人工费×4.19% | 5022.1077
2 | 文明施工费 | 人工费×1.1% | 1318.4531 | 4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1% | 1198.5937
3 | 工地器材搬运费 | 人工费×1.1% | 1318.4531 | （二） | 企业管理费 | 人工费×27.4% | 32841.4679
4 | 工程干扰费 | 人工费×4%×80% | 3835.4999 | 三 | 利润 | 人工费×20.00% | 23971.8744
5 | 工程点交、场地清理费 | 人工费×2.5% | 2996.4843 | 四 | 税金 | (直接费+间接费+利润-主材费)×10%＋主材费×16%
6 | 临时设施费 | 人工费×3.8%(按451定额计取) | 4554.6561
7 | 工程车辆使用费 | 人工费×5.0% | 5992.9686
Note on D25: 作者: 非江门区域7.6%，江门区域3.8%

## 表二（安全生产费） (hidden)
建 筑 安 装 工 程 费 用 结 算（表 二）
项目名称：江门700MHz频段共建共享五期工程无线主设备项目——子项4：常规项目
0
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 | [6 empty] | 表格编号：TSW2
序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 金额（元） | 序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 金额（元）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
| 建筑安装工程费 | 一+二+三+四 | 273317.7435 | 8 | 夜间施工增加费 | 人工费×2.1% | 2517.0468
| 建筑安装工程费（不含税） | 一+二+三 | 273317.7435 | 9 | 冬雨季施工增加费 | 人工费（室外）×2.5% | 2996.4843
一 | 直接费 | 直接工程费+措施费 | 176123.7788 | 10 | 生产工用具使用费 | 人工费×0.8% | 958.875 | 施工调遣费
(1) | 直接工程费 | 1至4之和 | 132700.092 | 11 | 施工用水电蒸汽费 | 不计取 |  | 当前施工单位 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 调遣里程 | 1082 | 总工日 | 1051.398
1 | 人工费 | 技工费+普工费 | 119859.372 | 12 | 特殊地区施工增加费 | 不计取
(1) | 技工费 | 技工总工日×114元/工日 | 119859.372 | 13 | 已完工程及设备保护费 | 人工费×1.5% | 1797.8906 | 调遣里程(L) | 单程调遣费 | 预算总工日 | 调遣人数 | 施工单位 | 施工现场与企业的距离（公里） | 对应单程调遣费
(2) | 普工费 | 普工总工日×61元/工日 |  | 14 | 运土费 | 不计取 |  | <35 | 0 | <=500工日 | 5 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 1082 | 417
2 | 材料费 | 主要材料费+辅助材料费 | 3721.92 | 15 | 施工队伍调遗费 | 2×[单程调遗费定额×调遗人数]按451定额计取 | 14178 | 35<L<=100 | 141 | <=1000工日 | 10
(1) | 主要材料费 | 表四材料表-总计 | 3721.92 | 16 | 大型施工机械调遗费 | 不计取 |  | 100<L<=200 | 174 | <=2000工日 | 17
(2) | 辅助材料费 | 不计取 |  | 二 | 间接费 | 规费+企业管理费 | 73222.0904 | 200<L<=400 | 240
3 | 机械使用费 |  |  | （一） | 规费 | 1至4之和 | 40380.6224 | 400<L<=600 | 295
4 | 仪表使用费 | 表三丙-总计 | 9118.8 | 1 | 工程排污费 | 按实际计列 |  | 600<L<=800 | 356
(二） | 措施费 | 1至16之和 | 43423.6868 | 2 | 社会保障费 | 人工费×28.5% | 34159.921 | 800<L<=1000 | 372
1 | 环境保护费 | 不计取 |  | 3 | 住房公积金 | 人工费×4.19% | 5022.1077 | 1000<L<=1200 | 417
2 | 文明施工费 | 人工费×1.1% | 1318.4531 | 4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1% | 1198.5937 | 1200<L<=1400 | 565
3 | 工地器材搬运费 | 人工费×1.1% | 1318.4531 | （二） | 企业管理费 | 人工费×27.4% | 32841.4679 | 1400<L<=1600 | 598
4 | 工程干扰费 | 人工费×4% | 4794.3749 | 三 | 利润 | 人工费×20.00% | 23971.8744 | 1600<L<=1800 | 634
5 | 工程点交、场地清理费 | 人工费×2.5% | 2996.4843 | 四 | 税金 | (直接费+间接费+利润-主材费)×10%＋主材费×16% |  | 1800<L<=2000 | 675
6 | 临时设施费 | 人工费×3.8%(按451定额计取) | 4554.6561 |  |  |  |  | 2000<L<=2400 | 746
7 | 工程车辆使用费 | 人工费×5.0% | 5992.9686 |  |  |  |  | 2400<L<=2800 | 918 |  |  | 施工队伍单程调遣费 | 417 | 17
Note on D25: 作者: 非江门区域7.6%，江门区域3.8%

## 表3
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 单位定额值 （工日） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 合计 | 江门鹤山浩龙（美化罩） | 江门鹤山大富（美化罩） | 江门益晖印刷（无平台） | 江门江海东海路（无平台） | 江门鹤山址山昆中石北（无平台）
[6 empty] | 1: CBN-江门鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）U-Z5H; 2: CBN-江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5H; 3: CBN-江门鹤山市鹤城二（江门鹤山创美）U-Z5H; 4: CBN-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H; 5: CBN-江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-Z5H; 6: CBN-江门鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换））U-Z5H; 7: CBN-江门礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））U-Z5H; 8: CBN-江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H; 9: CBN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H; 10: CBN-江门鹤山大朗（江门鹤山址山昆中石北）U-Z5H; 11: CBN-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5H; 12: CBN-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5H; 13: CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H; 14: CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H; 15: CBN-江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U-Z5H; 16: CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H; 17: CBN-江门鹤山新民（江门鹤山共和新联油漆）U-Z5H |  | =DISPIMG("ID_89EEE287F0374E21B26E8089E30D0D2C",1) | =DISPIMG("ID_007C9AA90D9348AA8AFEBAAFEE0ED7AE",1) | =DISPIMG("ID_859BD976886C4657B208C7B200C429F6",1) | =DISPIMG("ID_45C4567379384F7BB4FB15DF72D199A2",1) | =DISPIMG("ID_DE64B22B83B54F1FBB0239388C1362A8",1)
[6 empty] | 5: 美化玻璃内; 6: 抱杆上，美化罩; 7: 无平台作业; 10: 挂墙新增BBU，无平台作业; 12: 无平台; 14: 机柜内新增BBU、美化罩; 15: 挂墙新增BBU; 16: 挂墙新增BBU | 技工
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | [88 empty] | Ⅸ
| 1 | T5G2-046 | 安装基带处理单元（机柜/箱嵌入式 BBU） | 台 | 1.08 | [88 empty] | 1 | bar: 14
| 2 | T5G2-045 | 安装基带处理单元（壁挂式 BBU） | 台 | 3.06 | [88 empty] | 3 | bar: 10; 15 to 16
| 3 | T5G2-116 | 扩装设备板件 | 块 | 0.5 | [88 empty] | 13 | bar: 1 to 9; 11 to 13; 17
| 4 | T5G2-116*0.4 | 拆除设备板件 | 块 | 0.2 | [88 empty] | 1 | bar: 6
| 5 | T5G1-054 | 放绑软光纤（设备机架间）（15m以下） | 条 | 0.29 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 4; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 6; 15: 6; 16: 6; 17: 2 | 48
| 6 | T5G2-008 | 安装定向天线（抱杆上） | 副 | 4.42 | 11: 3 | 3
| 7 | T5G2-008*1.2 | 安装定向天线（抱杆上宽体天线400mm 以上） | 副 | 5.304 | 3: 3; 4: 3; 9: 3; 16: 3 | 12
| 8 | T5G2-003*1.2 | 安装定向天线（地面铁塔上、宽体天线400mm 以上）（安装高度40m以下） | 副 | 7.62 | 8: 3; 15: 3; 17: 3 | 9
| 9 | T5G2-003*1.2 | 拆除定向天线（地面铁塔上、宽体天线400mm 以上）（安装高度40m以下） | 副 | 7.62 | 8: 2 | 2
| 10 | T5G2-008*1.3 | 美化罩内安装定向天线-抱杆上 | 副 | 5.746 | 5: 3; 6: 3; 14: 3 | 9
| 11 | T5G2-008*1.3 | 美化罩内拆除定向天线-抱杆上 | 副 | 5.746 | 5: 3; 6: 3; 14: 3 | 9
| 12 | T5G2-003*1.3 | 无作业平台安装定向天线-地面铁塔上（安装高度40m以下） | 副 | 8.255 | 7: 3; 12: 3 | 6
| 13 | T5G2-003*1.3 | 无作业平台拆除定向天线-地面铁塔上（拆除高度40m以下） | 副 | 8.255 | 12: 3 | 3
| 14 | T5G2-008*1.2 | 拆除定向天线（抱杆上、宽体天线400mm 以上） | 副 | 5.304 | 9: 3 | 3
| 15 | T5G2-058 | 安装射频拉远单元（抱杆上） | 套 | 2.13 | 3: 3; 4: 3; 9: 3; 11: 4; 13: 3; 16: 3 | 19
| 16 | T5G2-058*1 | 拆除射频拉远单元（抱杆上） | 套 | 2.13 | [88 empty] | 1 | bar: 11
| 17 | T5G2-058*1.3 | 美化罩内安装射频拉远单元-抱杆上 | 套 | 2.769 | 6: 3; 14: 3 | 6
| 18 | T5G2-058*1.3 | 美化罩内拆除射频拉远单元-抱杆上 | 套 | 2.769 | 5: 3; 6: 3 | 6
| 19 | T5G2-053 | 安装射频拉远单元（地面铁塔上）（安装高度40m以下） | 套 | 2.88 | 8: 3; 15: 3; 17: 3 | 9
| 20 | T5G2-053*1.3 | 无作业平台安装射频拉远单元-地面铁塔上（安装高度40m以下） | 套 | 3.744 | 7: 3; 10: 3; 12: 3 | 9
| 21 | T5G2-053*1.3 | 无作业平台拆除射频拉远单元（地面铁塔上）（安装高度40m以下） | 套 | 3.744 | 7: 3 | 3
| 22 | T5G2-003*1 | 拆除定向天线-地面铁塔上（拆除高度40m以下） | 套 | 6.35 | 15: 3 | 3
| 23 | T5G2-051 | 安装射频拉远单元-楼顶铁塔上（安装高度20m以下） | 套 | 2.69 | 1: 3; 2: 3 | 6
| 24 | T5G2-001*1.2 | 安装安装定向天线-楼顶铁塔上（安装高度20m以下）宽体天线400mm 以上 | 套 | 6.84 | 1: 3; 2: 3 | 6
| 25 | T5G2-040 | 调测室外基站天、馈线系统（1/2英寸射频同轴电缆） | 条 | 0.38 | 1: 12; 2: 12; 3: 12; 4: 12; 6: 12; 7: 12; 8: 20; 9: 36; 10: 13; 11: 12; 12: 12; 13: 12; 14: 25; 15: 25; 16: 12; 17: 12 | 251
| 26 | T5G2-044 | 配合调测天、馈线系统 | 扇区 | 0.47 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 3; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3; 17: 3 | 51
DCPD | 27 | T5G2-047 | 安装电源转换器/配电单元（室内） | 台 | 0.8 | [88 empty] | 3 | bar: 14 to 16
| 28 | T5G1-020 | 安装室内墙挂综合箱（无源） | 个 | 0.96 | [88 empty] | 3 | bar: 10; 15 to 16
| 29 | T5G1-074 | 室外布放电力电缆（单芯相线截面积16平方毫米以下） | 十米条 | 0.18 | 1: 0.9; 2: 0.9; 3: 0.9; 4: 0.9; 5: 0.9; 6: 0.9; 7: 0.9; 8: 0.9; 10: 0.9; 11: 0.9; 12: 0.9; 13: 0.9; 14: 9; 15: 0.9; 16: 0.9; 17: 0.9 | 22.5
| 30 | T5G1-074*1.1 | 室外布放电力电缆（双芯相线截面积16平方毫米以下） | 十米条 | 0.198 | 1: 7.5; 2: 6; 3: 6.5; 4: 4.5; 5: 7; 6: 6.5; 7: 18; 8: 13.5; 9: 20.5; 10: 16.5; 11: 4.5; 12: 10.5; 13: 8; 14: 4.5; 15: 15; 16: 6; 17: 18 | 173
| 31 | T5G1-066 | 室内布放电力电缆（单芯相线截面积16平方毫米以下） | 十米条 | 0.15 | 10: 1.6; 14: 6; 15: 4.8; 16: 4.9 | 17.3
| 32 | T5G1-066*1.1 | 室内布放电力电缆（双芯相线截面积16平方毫米以下） | 十米条 | 0.165 | 10: 0.1; 14: 0.1; 15: 0.1; 16: 0.1 | 0.4
| 33 | T5G1-074*0.4 | 拆除室外电力电缆（单芯相线截面积16平方毫米以下） | 十米条 | 0.072 | 6: 6.5; 7: 18 | 24.5
| 34 | T5G2-024*0.4 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以下）-带端头已连接好 | 条 | 0.08 | 1: 12; 2: 12; 3: 12; 4: 12; 5: 12; 6: 12; 7: 12; 8: 20; 9: 36; 10: 12; 11: 12; 12: 24; 13: 12; 14: 24; 15: 24; 16: 12; 17: 12 | 272
| 35 | T5G2-024 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以下） | 条 | 0.2 | [88 empty] | 4 | bar: 10; 14 to 16
| 36 | T5G2-025 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以上每增加1m） | 米条 | 0.03 | 10: 21; 14: 21; 15: 21; 16: 21 | 84
| 37 | T5G2-025*0.4 | 布放射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以上每增加1m）-带端头 | 米条 | 0.12 | 4: 12; 14: 12; 15: 12; 16: 12; 17: 12 | 60
| 38 | T5G2-024*0.4 | 拆除射频同轴电缆1/2英寸以下（4m以下）-带端头 | 条 | 0.08 | 6: 12; 7: 12; 8: 8; 9: 24; 12: 12; 14: 12; 15: 12 | 92
| 39 | T5G1-058 | 布放无线射频拉远单元用光缆 | 米条 | 0.04 | 1: 45; 2: 40; 3: 160; 4: 130; 5: 70; 6: 65; 7: 80; 8: 70; 9: 210; 10: 75; 11: 60; 12: 160; 13: 80; 14: 40; 15: 70; 16: 75; 17: 80 | 1510
| 40 | T5G1-058*0.4 | 拆除无线射频拉远单元用光缆 | 米条 | 0.016 | 6: 65; 7: 80 | 145
| 41 | T5G2-122 | 第五代移动通信基站（配合基站割接、开通） | 站 | 1.3 | [88 empty] | 17 | bar: 1 to 17
| 42 | T5G2-121 | 第五代移动通信基站（配合联网调测） | 站 | 2.11 | [88 empty] | 17 | bar: 1 to 17
| 43 | T5G2-119*1.2 | 配合调测第五代移动通信基站系统（1km以上拉远站） | 扇区 | 1.692 | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 3; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3; 17: 3 | 51
电调线 | 44 | T5G1-057 | 室外布放控制信号线 | 十米条 | 0.3 | 1: 0.9; 2: 0.9; 3: 0.9; 4: 0.9; 5: 0.9; 6: 0.9; 7: 0.9; 8: 0.9; 9: 0.9; 11: 0.9; 12: 0.9; 13: 0.9; 16: 0.9; 17: 0.9 | 12.6
| 45 | T5G2-020 | 安装调测卫星全球定位系统(GPS)天线 | 副 | 1.8 | [88 empty] | 4 | bar: 10; 14 to 16
| 46 | T5G1-041 | 安装(GPS)防雷器 | 套 | 0.25 | [88 empty] | 4 | bar: 10; 14 to 16
| 47 | T5G2-111 | 扩装、更换基带单元侧光电转换模块 | 个 | 0.1 | 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6; 10: 6; 11: 6; 12: 6; 13: 6; 14: 6; 15: 6; 16: 6; 17: 6 | 102
配套 | 48 | T5G1-045 | 敷设硬质PVC管/槽 | 十米 | 0.17 | 11: 40 | 40
配套 | 49 | T5G1-047 | 安装波纹软管 | 十米 | 0.12 | 8: 0.6; 10: 0.6; 11: 0.6; 15: 0.6 | 2.4
| 51 | [92 empty] | 0
| 52 | [92 empty] | 0
| 53 | [92 empty] | 0
| 54 | [92 empty] | 0
| 55 | [92 empty] | 0
| 56 | [92 empty] | 0
| 57 | [92 empty] | 0
| 58 | [92 empty] | 0
| 59 | [92 empty] | 0
| 60 | [92 empty] | 0
| 61 | [92 empty] | 0
|  |  | 合计 |  |  | 49.403 | 48.906 | 47.517 | 47.361 | 59.937 | 75.173 | 75.057 | 74.133 | 80.999 | 42.4455 | 51.601 | 88.689 | 28.702 | 78.6265 | 91.0465 | 54.5695 | 57.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.398
[15 empty] | 配套工作量小，放主设备结算 | 配套工作量小，放主设备结算
Note on F11: Administrator: 安装宽 400mm 以上的宽体定向天线时，人工消耗量按定额乘以系数 1.2 计取
Note on F12: Administrator: 安装宽 400mm 以上的宽体定向天线时，人工消耗量按定额乘以系数 1.2 计取
Note on F13: Administrator: 安装宽 400mm 以上的宽体定向天线时，人工消耗量按定额乘以系数 1.2 计取
Note on F14: Administrator: 铁塔抱杆上、美化天线罩内安装天线、射频拉远单元或天线射频拉远单元一体化设备时，人工消耗量按定额乘以系数 1.3 计取
Note on F15: Administrator: 铁塔抱杆上、美化天线罩内安装天线、射频拉远单元或天线射频拉远单元一体化设备时，人工消耗量按定额乘以系数 1.3 计取
Note on F18: Administrator: 安装宽 400mm 以上的宽体定向天线时，人工消耗量按定额乘以系数 1.2 计取
Note on F21: Administrator: 铁塔抱杆上、美化天线罩内安装天线、射频拉远单元或天线射频拉远单元一体化设备时，人工消耗量按定额乘以系数 1.3 计取
Note on F22: Administrator: 铁塔抱杆上、美化天线罩内安装天线、射频拉远单元或天线射频拉远单元一体化设备时，人工消耗量按定额乘以系数 1.3 计取
Note on F24: Administrator: 铁塔抱杆上、美化天线罩内安装天线、射频拉远单元或天线射频拉远单元一体化设备时，人工消耗量按定额乘以系数 1.3 计取
Note on F25: Administrator: 铁塔抱杆上、美化天线罩内安装天线、射频拉远单元或天线射频拉远单元一体化设备时，人工消耗量按定额乘以系数 1.3 计取

## 表3丙
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 仪表名称 | 单位定额值 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
[5 empty] | 数量（台班） | 单价（元） | CBN-江门鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）U-Z5H | CBN-江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5H | CBN-江门鹤山市鹤城二（江门鹤山创美）U-Z5H | CBN-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H | CBN-江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-Z5H | CBN-江门鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换））U-Z5H | CBN-江门礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））U-Z5H | CBN-江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H | CBN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H | CBN-江门鹤山大朗（江门鹤山址山昆中石北）U-Z5H | CBN-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5H | CBN-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5H | CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H | CBN-江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U-Z5H | CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H | CBN-江门鹤山新民（江门鹤山共和新联油漆）U-Z5H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合计值
数量 | bar: 1
Ⅰ | II | III | IV | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | [88 empty] | Ⅸ | bar: 1
4 | T5G2-111 | 扩装、更换基带单元侧光电转换模块 | 个 | 误码测试仪(40G) | 0.1 | 894 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
5 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 | [5 empty] | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9118.8

## 表四设备
序号 | 费用名称 | 规格程式 | 单位 | 单价 （元） | 合计 |  | JMHSWX25052615025R | JMHSWX25052615022R | JMHSWX25052615021R | JMHSWX25051308476R | JMPJWX25051308301R | JMHSWX25041800897R | JMJHWX25041800899R | JMJHWX24122521503R | JMJHWX24122845347R | JMHSWX25071541474R | JMPJWX25081257109R | JMPJWX25090573549R | JMPJWX25090573548R | JMHSWX25090473480R | JMHSWX25090473477R | JMJHWX25092982719R | JMHSWX25102086683R | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 挂墙新增BBU | 11 | 12 | 13 | 机柜内新增BBU | 挂墙新增BBU | 挂墙新增BBU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179
[7 empty] | CBN-江门鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）U-Z5H | CBN-江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5H | CBN-江门鹤山市鹤城二（江门鹤山创美）U-Z5H | CBN-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H | CBN-江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-Z5H | CBN-江门鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换））U-Z5H | CBN-江门礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））U-Z5H | CBN-江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H | CBN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H | CBN-江门鹤山大朗（江门鹤山址山昆中石北）U-Z5H | CBN-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5H | CBN-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5H | CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H | CBN-江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U-Z5H | CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H | CBN-江门鹤山新民（江门鹤山共和新联油漆）U-Z5H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 数量 | 金额不含税（元) | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | bar: 17 to 179 179
I | II | II | III | IV | V | VI | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1 | 10G-1.4KM单模光模块 | 10G-1.4KM单模光模块 | 个 | 10.4 | 16 | 166.4 | [9 empty] | 5 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
2 | 25G-10KM单模光模块 | 25G-10KM单模光模块 | 个 | 201.7 | 34 | 6857.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 25G-2KM单模光模块 | 25G-2KM单模光模块 | 个 | 48.99 | 56 | 2743.44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
4 | 700M 天线 | 4448天线\700/900/1800/FA\4+4+4+8通道\电调（短款）dBi\四频13/14/16.5/15/14.5 | 面 | 3957.36 | 18 | 71232.48 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3
5 | 700M 天线 | 绿色700-900M宽频四通道电调天线 | 面 | 1558.96 | 18 | 28061.28 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 3 | 3
6 | BBU 直流电源线 | BBU 直流电源线 | 根 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
7 | LC-FC光纤（1芯） | 单模1 LCUPC-FC/UPC G.652D 15M黄色¦LC/PC-FC/PC-15M-φ2-SM/IOFC-FC/UPC-LC/PC G652D 1F φ2 PVC 15M//LC/F | 根 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
8 | 700M RRU接地线 | H07V-K&RV黄绿色1×16mm2电线(VDE/CE/CCC)¦绝缘层颜色:/黄/绿色;绝缘层材质:/聚氯乙烯;额定电压:Nom(V);导体材质:/铜;标称截面积:Nom(mm^2);屏蔽层:/否;CPR认证:/E等级;导体规格:/1*16mm2; ¦ H07V-K 16mm2(R | 米 | 0 | 177 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17
9 | 700M 室外RRU单元 | R9214H S7200(W)整机(直流,不含光模块) | 套 | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
10 | 700M 室外RRU单元 | R9264M M7290整机(直流,不含光模块) | 套 | 0 | 27 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
11 | 700M RRU上跳线 | RF-01024084-012¦射频电缆组件¦3米¦长度:3m;线材:RF1/2S-;B端连接器:4.3-10M;A端连接器:DM;硫化风险等级不涉及 ¦ 626979000517 V1.0 | 根 | 0 | 132 | 0 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12
12 | 700M RRU上跳线 | RF-01024084-205¦射频电缆组件¦5米¦长度:5m;线材:RF1/2S-;B端连接器:4.3-10M;A端连接器:DM;硫化风险等级不涉及 ¦ 626979000517 V1.0 | 根 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 12 | [9 empty] | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 700M RRU上跳线 | RF-01024084-012¦射频电缆组件¦10米¦长度:10m;线材:RF1/2S-;B端连接器:4.3-10M;A端连接器:DM;硫化风险等级不涉及 ¦ 626979000517 V1.0 | 根 | 0 | 12 | 0 | [11 empty] | 12
14 | RRU电源线 | UL 2586黑色D型(芯线：蓝/红)2X10mm2(2x8AWG)编织屏蔽电缆(UL/CE) ¦ UL2586 2X10mm2(2x8AWG) | 米 | 0 | 415 | 0 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 190 | [7 empty] | 180
15 | RRU电源线 | UL 2586黑色D型(芯线：蓝/红)2X6mm2(2x10AWG)编织屏蔽电缆(UL/CE) ¦ UL 2586 2×6mm2(2x10AWG) | 米 | 0 | 1070 | 0 | 75 | 60 | 65 |  | 70 |  |  | 135 | 15 | 165 | 45 | 105 | 80 | 45 | 150 | 60
16 | V9200安装件 | V9200安装件 | 套 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
17 | V9200风扇模块VFC | V9200风扇模块VFC | 块 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
18 | V9200工程安装辅料 | V9200工程安装辅料 | 套 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
19 | V9200机箱 | V9200机箱 | 套 | 143.36 | 4 | 573.44 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
20 | 基带处理板VBPe0d | V9200基带处理模块VBPe0d | 块 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 基带处理板VBPe0e | V9200基带处理模块VBPe0e | 块 | 20135.98 | 9 | 181223.82 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
22 | V9200交换管理模块VSWd0A | V9200交换管理模块VSWd0A | 块 | 819.55 | 4 | 3278.2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
23 | GPS&BDS双模天线 | GPS&BDS双模天线 | 套 | 0 | 1 | 0 | [15 empty] | 1
24 | GPS&BDS避雷器及辅料 | GPS&BDS避雷器及辅料 | 套 | 0 | 1 | 0 | [15 empty] | 1
25 | 北斗三&GPS避雷器 | 北斗三&GPS避雷器 | 套 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
26 | 北斗三&GPS天线及辅料 | 北斗三&GPS天线及辅料 | 套 | 14.83 | 4 | 59.32 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
27 | 700M 天线 | 多频段智能天线\700～900/1800/FAD\4+4+8通道\独立电调\四频14/16.5/13.5/15.5dBi | 面 | 3454.6 | 3 | 10363.8 | [5 empty] | 3
28 | 室内单芯单模光纤跳线 | 室内单芯单模光纤跳线 | 根 | 69.91 | 8 | 559.28 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2
29 | 直流电源模块VPD | 直流电源模块VPD | 块 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
30 | 700M 448天线 | 多频段智能天线\700～900/1800/FAD\4+4+8通道\独立电调\四频14/16.5/13.5/15.5dBi | 面 | 1891.76 | 6 | 11350.56 |  |  | 3 | [7 empty] | 3
31 | 电源分配单元 | 直流电源分配单元DCPD10B | 套 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
32 | DCPD10B安装辅料 | DCPD10B安装辅料 | 套 | 0 | 4 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
33 | BBU配件 | FDD宏基站\基站硬件\V9200增强型机箱单元\1800+900\中兴\直流 | 套 | 0 | 1 | 0 | [14 empty] | 1
34 | 室外RRU光缆 | FIBER-95542-002光纤光缆组件¦10米长度：10m;线材： LSZH 7mm两芯单模光缆；B端连接器： LC/PC;A端连接器： LC/PC;传输模式：单模；芯线数量： Nom2pcs; | 根 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
35 | 室外RRU光缆 | FIBER-95542-002光纤光缆组件¦15米长度：15m;线材： LSZH 7mm两芯单模光缆；B端连接器： LC/PC;A端连接器： LC/PC;传输模式：单模；芯线数量： Nom2pcs; | 根 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
36 | 室外RRU光缆 | FIBER-95542-002光纤光缆组件¦20米长度：20m;线材： LSZH 7mm两芯单模光缆；B端连接器： LC/PC;A端连接器： LC/PC;传输模式：单模；芯线数量： Nom2pcs; | 根 | 0 | 12 | 0 |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 | 1
37 | 室外RRU光缆 | FIBER-95542-002光纤光缆组件¦30米长度：30m;线材： LSZH 7mm两芯单模光缆；B端连接器： LC/PC;A端连接器： LC/PC;传输模式：单模；芯线数量： Nom2pcs; | 根 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 1
38 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001光纤光缆组件¦25米长度：25m;线材： LSZH 7mm两芯单模光缆；B端连接器： FC/PC;A端连接器： LC/PC;传输模式：单模；芯线数量： Nom2pcs; | 根 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 3
39 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦35米¦长度:35m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
40 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦60米¦长度:60m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
41 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦55米¦长度:55m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 1
42 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦40米¦长度:40m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 1
43 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦50米¦长度:50m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 2 | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
44 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦90米¦长度:90m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1
45 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦95米¦长度:95m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
46 | 室外RRU光缆 | FIBER-96972-001¦光纤光缆组件¦120米¦长度:120m;线材:LSZH 7mm两芯单模光缆;B端连接器:FC/PC;A端连接器:LC/PC;传输模式:单模;芯线数量:Nom2pcs;接头型号:LC/PC,FC/PC; ¦ 626792030817 V1.0 | 根 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1
47 | GPS馈线 | 1/4" 50欧泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆 ¦ HCAAY-50-6//RF5014(1/4") | 米 | 0 | 100 | 0 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 25
48 | 电源线 | H07Z-K&UL3386红色16mm2(6AWG)电线(LSZH,VDE/CE/UL) | 米 | 0 | 78 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 28 | 22 | 22
49 | 电源线 | H07Z-K&UL3386蓝色16mm2(6AWG)电线(LSZH,VDE/CE/UL) | 米 | 0 | 78 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 28 | 22 | 22
| 金额小计1（元） |  |  |  |  | 207408.42 | 25412.22 | 25412.22 | 26410.62 | 25412.22 | 12471.44 | 31099.14 | 25412.22 | 12471.44 | 12471.44 | 1572.96 | 26410.62 | 12317.08 | 445 | 13599.4 | 13599.4 | 26540.18 | 25412.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 采保费 |  |  | 1% |  | 0
| 运杂费 |  |  | 3.6% |  | 0
| 运输保险费 |  |  | 0.1% |  | 0
| 金额小计2（元） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计不含税（元） |  |  |  |  | 207408.42 | 25412.22 | 25412.22 | 26410.62 | 25412.22 | 12471.44 | 31099.14 | 25412.22 | 12471.44 | 12471.44 | 1572.96 | 26410.62 | 12317.08 | 445 | 13599.4 | 13599.4 | 26540.18 | 25412.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汇总表引用 |  |  |  | 325963.9146 | 213630.6726 | 26174.5866 | 26174.5866 | 27202.9386 | 26174.5866 | 12845.5832 | 32032.1142 | 26174.5866 | 12845.5832 | 12845.5832 | 1620.1488 | 27202.9386 | 12686.5924 | 458.35 | 14007.382 | 14007.382 | 27336.3854 | 26174.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on U9: 利旧旧虹信调拨3副天线
Note on T14: 13750: 利旧3台9214
Note on X15: 利旧中移调拨入3台设备
Note on P25: 利旧板一块

## 表四乙供主材
序号 | 材料名称 | 费用名称 | 单位 | 单价 （元） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 合计
[5 empty] | CBN-江门鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）U-Z5H | CBN-江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5H | CBN-江门鹤山市鹤城二（江门鹤山创美）U-Z5H | CBN-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H | CBN-江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-Z5H | CBN-江门鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换））U-Z5H | CBN-江门礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））U-Z5H | CBN-江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H | CBN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H | CBN-江门鹤山大朗（江门鹤山址山昆中石北）U-Z5H | CBN-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5H | CBN-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5H | CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H | CBN-江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U-Z5H | CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H | CBN-江门鹤山新民（江门鹤山共和新联油漆）U-Z5H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[93 empty] | 数量 | 总价 | bar: 1
Ⅰ |  | II | III | IV | [88 empty] | Ⅵ | Ⅶ | bar: 1
乙供材料
1 |  | 机架抗震加固材料费 | 架 | 100
2 |  | 封波导入口材料 | 站 | 200 | [88 empty] | 17 | 3400 | bar: 1 to 17
3 |  | PVCφ32mm | 米 | 5.6 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 40; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | 40 | 224
4 |  | 波纹管φ32mm | 米 | 4.08 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 6; 9: 0; 10: 6; 11: 6; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 6; 16: 0; 17: 0 | 24 | 97.92
|  | 合计 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 224.48 | 200 | 224.48 | 448.48 | 200 | 200 | 200 | 224.48 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3721.92

## 表5
工程建设其他费用结算表（表五）
项目名称：江门700MHz频段共建共享五期工程无线主设备项目——子项4：常规项目
0
建设单位：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 |  |  |  | 表格编号：TSW5
序号 | 费用名称 | 计算依据及方法 | 金额(元) | 备注
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ
1 | 建设单位管理费
2 | 勘察设计费
3 | 建设工程监理费
4 | 安全生产费 | 财企[2012]10号文 | 5466.3549 | 建安工程费×2%
5 | 其它费用 |  | 13150
(1) | 资源录入费 |  | 3400
(2) | 标签制作费 |  | 1700
(3) | 二次搬运费 |  | 850
(4) | 设备搬迁费 |  | 7200

## 表6其他费
序号 | 费用名称 | 单位 | 单价 （元） | 合计 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179
[6 empty] | CBN-江门鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）U-Z5H | CBN-江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5H | CBN-江门鹤山市鹤城二（江门鹤山创美）U-Z5H | CBN-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H | CBN-江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-Z5H | CBN-江门鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换））U-Z5H | CBN-江门礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））U-Z5H | CBN-江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H | CBN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H | CBN-江门鹤山大朗（江门鹤山址山昆中石北）U-Z5H | CBN-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5H | CBN-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5H | CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H | CBN-江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U-Z5H | CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H | CBN-江门鹤山新民（江门鹤山共和新联油漆）U-Z5H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 数量 | 总价 | bar: 1 to 179
Ⅰ | II | III | IV | V | VI | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1 | II: 系统录入费（新建、替换基站）; III: 逻辑站; IV: 200; V: 17; VI: 3400; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1
2 | II: 系统录入费（扩容站）; III: 逻辑站; IV: 100; V: 0; VI: 0
3 | II: 标签制作费; III: 逻辑站; IV: 100; V: 17; VI: 1700; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1
4 | II: 选址协调费; III: 站; V: 0; VI: 0
5 | II: 二次运输费（二类地市）; III: 站; IV: 425; V: 2; VI: 850; V: 1; V: 1
6 | II: 设备搬迁包装运输费; III: 站; IV: 800; V: 9; VI: 7200; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1; V: 1
| 单站小计金额（元） |  |  |  | 13150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 300 | 1100 | 1100 | 300 | 1100 | 1525 | 300 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计金额（元） |  |  |  | 13150 |  |  |  |  | 拆除设备 | 拆除设备 | 拆除设备 | 拆除设备 | 拆除设备 |  | 拆除设备 | 拆除设备 |  | 拆除设备 | 高山站，拆除设备 |  | 高山站

## 计列施工队伍调遣费站点
调遣费
序号 | 区域 | 站名 | 技工总工日 | 当前调遣距离(公里) | 对应单程调遣费 | 调遣人数 | 施工队伍调遣费 | 2×(单程调遣费元×调遣人数人)
1 | 鹤山 | CBN-江门鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）U-Z5H | 49.403 | ＞35 | 141 | 2 | 1410
2 | 鹤山 | CBN-江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5H | 48.906 | <35 | 0 | 2 | 0
3 | 鹤山 | CBN-江门鹤山市鹤城二（江门鹤山创美）U-Z5H | 47.517 | <35 | 0 | 2 | 0 | 施工队伍单程调遣费定额
4 | 鹤山 | CBN-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H | 47.361 | <35 | 0 | 2 | 0 | 调遣里程(L)(km) | 单程调遣费(元)
5 | 鹤山 | CBN-江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-Z5H | 59.937 | <35 | 0 | 2 | 0 | <35 | 0
6 | 鹤山 | CBN-江门鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换））U-Z5H | 75.173 | ＞35 | 141 | 2 | 0 | 35<L≦100 | 141
7 | 鹤山 | CBN-江门礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））U-Z5H | 75.057 | <35 | 0 | 2 | 0 | 100<L≦200 | 174
8 | 鹤山 | CBN-江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H | 74.133 | <35 | 0 | 2 | 0
9 | 鹤山 | CBN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H | 80.999 | <35 | 0 | 2 | 0 | 施工队伍调遣人数定额
10 | 鹤山 | CBN-江门鹤山大朗（江门鹤山址山昆中石北）U-Z5H | 42.4455 | ＞35 | 141 | 2 | 0 | 预算总工日 | 调遣人数
11 | 鹤山 | CBN-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5H | 51.601 | <35 | 0 | 2 | 0 | <=500工日 | 5
12 | 鹤山 | CBN-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5H | 88.689 | <35 | 0 | 2 | 0 | <=1000工日 | 10
13 | 鹤山 | CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H | 28.702 | <35 | 0 | 2 | 0 | <=2000工日 | 17
14 | 鹤山 | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H | 78.6265 | <35 | 0 | 2 | 0 | <=3000工日 | 24
15 | 鹤山 | CBN-江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U-Z5H | 91.0465 | <35 | 0 | 2 | 0 | <=4000工日 | 30
16 | 鹤山 | CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H | 54.5695 | <35 | 0 | 2 | 0 | <=5000工日 | 35
17 | 鹤山 | CBN-江门鹤山新民（江门鹤山共和新联油漆）U-Z5H | 57.232 | <35 | 0 | 2 | 0 | 5000工日以上，每增加1000工日增加调遣人数 | 3
|  | 合计（可取调遣费站点合计） | 167.0215 | ＞35 | 141 | 2 | 1410
施工单位（签章）： |  | 监理单位（签章）： |  | 建设单位（签章）：